## DRS
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA | [7 empty] | Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại:
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA
1. | - Công suất lắp máy (Nlm): |  |  | 7.5 | MW | 6 | - Mực nước hồ ứng với lũ thiết kế: |  |  |  | 737.88 | m
2. | - Mực nước dâng bình thường (MNDBT): |  |  | 734 | m | 7 | - Dòng chảy trung bình năm (Qo): |  |  |  | 7.86 | m3/s
3. | - Mực nước chết (MNC): |  |  | 732 | m | 8 | - Lưu lượng lũ kiểm tra tần suất (P= 0,2 %): |  |  |  | 1036 | m3/s
4. | - Cao trình đỉnh đập: |  |  | 739.7 | m | 9 | - Lưu lượng lũ kiểm tra tần suất (P= 1,0 %): |  |  |  | 766 | m3/s
5. | - Dung tích toàn bộ (Wtb): |  |  | 298000 | m3 | 10 | - Thời tiết tại khu vực công trình: ….............................................
Giờ đo | Ngày | Mực nước (m) |  | Lưu lượng (m3/s) |  |  |  |  | Dự báo lưu lượng đến hồ trong giờ tới (m3/s) | Người ghi/ trưởng ca | Độ mở cửa xả DCTT (m) | Xả dòng chảy tối thiểu thực tế (m3/s) | Công suất tổ máy (MW) |  |  | Lưu lượng qua tổ máy (m3/s) |  |  | Dung tích sai biệt | Swith DCTT | Qv tt | Qv tb | Bảng hệ số điều chỉnh cài đặt mặc định
|  | Thượng lưu (m) | Hạ lưu (m) | Về hồ | Qua xả tràn | Qua Nhà máy | Xả dòng chảy tối thiếu | Về hạ du |  |  |  |  | Tổ máy H1 | Tổ máy H2 | Tổ máy H3 | Tổ máy H1 | Tổ máy H2 | Tổ máy H3 | ΔQsb
0:00 | 2022-04-06 | 734 | 648.5 | #VALUE! | 0 | 10.278 | 0.92824 | 11.2062 | 0 |  | 0.05 | 0.92824 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Hệ số chưa co hẹp | 0.953
0:15 | 2022-04-06 | 732.01 | 648.5 | -135.9876 | 0 | 10.5229 | 1.634 | 12.1569 | 0 |  | 0.1 | 1.634 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5076 | 3.5076 | 3.5076 | -148.1444 | 1 | -135.9876 | 0 | Hệ số co hẹp ngang | 0.5875
0:30 | 2022-04-06 | 737.31 | 648.5 | 607.2771 | 597.3822 | 9.8949 | 0 | 607.2771 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2983 | 3.2983 | 3.2983 | 0 | 1 | 607.2771 | 0 | Hệ số co hẹp đứng | 0.622
0:45 | 2022-04-06 | 737.88 | 648.5 | 767.9865 | 758.1547 | 9.8318 | 0 | 767.9865 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2773 | 3.2773 | 3.2773 | 0 | 1 | 767.9865 | 0 | Hệ số lưu lượng | 0.9
1:00 | 2022-04-06 | 734 | 648.5 | 144.2552 | 0 | 10.278 | 0 | 10.278 | 144.2552 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | -672.5333 | 1 | -662.2554 | 144.2552 | Hiệu suất máy phát (%) | 0.87
1:15 | 2022-04-06 | 732.05 | 648.5 | 144.5898 | 0 | 10.5178 | 0 | 10.5178 | 144.5898 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5059 | 3.5059 | 3.5059 | -145.1667 | 1 | -134.6488 | 144.5898 | Hiệu suất cơ khí (%) | 1
1:30 | 2022-04-06 | 737.93 | 648.5 | 188.4414 | 772.8569 | 9.8263 | 0 | 782.6832 | 188.4414 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2754 | 3.2754 | 3.2754 | 0 | 1 | 782.6832 | 188.4414 | Hiệu suất turbine (%) | 1
1:45 | 2022-04-06 | 733.07 | 648.5 | -214.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214.1553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.4 | 1 | -842.4 | -214.1553 | Cao trình ngưỡng tràn (m) | 734
2:00 | 2022-04-06 | 733.08 | 648.5 | -48.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.1581 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 1 | 1.7333 | -48.1581 | Chiều dài (rộng) đập tràn (m) | 40
2:15 | 2022-04-06 | 734.08 | 648.5 | 74.6764 | 2.2446 | 0 | 0 | 2.2446 | 74.6764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.4444 | 1 | 356.6891 | 74.6764 | Cao trình ngưỡng kênh xả (m) | 725
2:30 | 2022-04-06 | 734.1 | 648.5 | -118.4379 | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | -118.4379 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 1 | 10.2259 | -118.4379 | Chiều rộng kênh xả (m) | 2.5
2:45 | 2022-04-06 | 738.78 | 648.5 | 351.3365 | 1036.6976 | 0 | 0 | 1036.6976 | 351.3365 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1036.6976 | 351.3365 | Mực nước chết (m) | 732
3:00 | 2022-04-06 | 732.12 | 648.5 | 226.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.8 | 1 | -495.8 | 226.9531 | Dung tích hồ ở MNC (m3) | 40200
3:15 | 2022-04-06 | 734.43 | 648.5 | 349.4654 | 27.9713 | 0 | 0 | 27.9713 | 349.4654 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.7667 | 1 | 846.738 | 349.4654 | Dung tích hữu ích 1 (731-732) (m3) | 27000
3:30 | 2022-04-06 | 735.65 | 648.5 | 507.577 | 210.2501 | 0 | 0 | 210.2501 | 507.577 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.4222 | 1 | 642.6723 | 507.577 | Dung tích hữu ích 2 (732-733) (m3) | 67000
3:45 | 2022-04-06 | 737.88 | 648.5 | 437.9413 | 758.1547 | 0 | 0 | 758.1547 | 437.9413 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758.1547 | 437.9413 | Dung tích hữu ích 3 (733-734) (m3) | 156000
4:00 | 2022-04-06 | 732.16 | 648.5 | 455.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.4357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.8222 | 1 | -425.8222 | 455.4357 | Dung tích hữu ích 4 (>734) (m3) | 319000
4:15 | 2022-04-06 | 732.17 | 242 | 243.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1 | 0.74444 | 243.9373 | DCTT theo quy định | 0.95
4:30 | 2022-04-06 | 732.18 | 242 | 83.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1 | 0.74444 | 83.4554
4:45 | 2022-04-06 | 732.19 | 242 | -105.0733 | 0 | 0 | 3.2955 | 3.2955 | -105.0733 |  | 0.2 | 3.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1 | 4.04 | -105.0733
5:00 | 2022-04-06 | 732.2 | 242 | 2.3928 | 0 | 0 | 3.2979 | 3.2979 | 2.3928 |  | 0.2 | 3.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1 | 4.0423 | 2.3928
5:15 | 2022-04-06 | 732.21 | 242 | 3.2178 | 0 | 0 | 3.3002 | 3.3002 | 3.2178 |  | 0.2 | 3.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 1 | 4.0446 | 3.2178
5:30 | 2022-04-06 | 732.22 | 242 | 4.0435 | 0 | 0 | 3.3025 | 3.3025 | 4.0435 |  | 0.2 | 3.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 4.047 | 4.0435
5:45 | 2022-04-06 | 732.23 | 242 | 3.386 | 0 | 0 | 0.66558 | 0.66558 | 3.386 |  | 0.04 | 0.66558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 1.41 | 3.386
6:00 | 2022-04-06 | 732.24 | 242 | 6.5483 | 0 | 0 | 15.9472 | 15.9472 | 6.5483 |  | 1 | 15.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.6917 | 6.5483
6:15 | 2022-04-06 | 732.25 | 242 | 9.7131 | 0 | 0 | 15.9593 | 15.9593 | 9.7131 |  | 1 | 15.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7037 | 9.7131
6:30 | 2022-04-06 | 732.26 | 242 | 12.8803 | 0 | 0 | 15.9713 | 15.9713 | 12.8803 |  | 1 | 15.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7158 | 12.8803
6:45 | 2022-04-06 | 732.27 | 242 | 16.7098 | 0 | 0 | 15.9834 | 15.9834 | 16.7098 |  | 1 | 15.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7278 | 16.7098
7:00 | 2022-04-06 | 732.28 | 242 | 16.7218 | 0 | 0 | 15.9954 | 15.9954 | 16.7218 |  | 1 | 15.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7398 | 16.7218
7:15 | 2022-04-06 | 732.29 | 242 | 16.7338 | 0 | 0 | 16.0074 | 16.0074 | 16.7338 |  | 1 | 16.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7518 | 16.7338
7:30 | 2022-04-06 | 732.3 | 242 | 16.7458 | 0 | 0 | 16.0194 | 16.0194 | 16.7458 |  | 1 | 16.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7638 | 16.7458
7:45 | 2022-04-06 | 732.31 | 242 | 16.7578 | 0 | 0 | 16.0314 | 16.0314 | 16.7578 |  | 1 | 16.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7758 | 16.7578
8:00 | 2022-04-06 | 732.32 | 242 | 16.7698 | 0 | 0 | 16.0433 | 16.0433 | 16.7698 |  | 1 | 16.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7878 | 16.7698
8:15 | 2022-04-06 | 732.33 | 242 | 16.7818 | 0 | 0 | 16.0553 | 16.0553 | 16.7818 |  | 1 | 16.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.7998 | 16.7818
8:30 | 2022-04-06 | 732.34 | 242 | 16.7938 | 0 | 0 | 16.0673 | 16.0673 | 16.7938 |  | 1 | 16.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 16.8117 | 16.7938
8:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 13.9637 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 13.9637 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2 | 0 | 5.4554 | 13.9637
9:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 13.6806 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 13.6806 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 13.6806
9:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 13.3945 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 13.3945 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 13.3945
9:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 13.1054 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 13.1054 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 13.1054
9:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
10:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
10:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
10:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
10:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
11:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
11:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
11:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
11:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
12:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
12:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
12:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
12:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
13:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
13:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
13:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
13:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
14:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
14:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
14:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
14:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
15:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
15:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
15:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
15:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
16:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
16:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
16:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
16:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
17:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
17:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
17:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
17:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
18:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
18:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
18:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
18:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
19:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
19:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
19:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
19:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
20:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
20:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
20:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
20:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
21:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
21:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
21:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
21:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
22:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
22:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
22:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
22:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
23:00 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
23:15 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
23:30 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
23:45 | 2022-04-06 | 732 | 242 | 15.6554 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554 | 15.6554 |  | 1 | 15.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6554 | 15.6554
Nơi gửi
+
+
+
Note on M15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ẩn mục này
Note on N15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ẩn mục này

## DRS2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRƠSA | [7 empty] | Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2 | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại:
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐĂK RƠ SA 2
1. | - Công suất lắp máy (Nlm): |  |  | 2.4 | MW | 6 | - Mực nước hồ ứng với lũ thiết kế: |  |  |  | 636.01 | m
2. | - Mực nước dâng bình thường (MNDBT): |  |  | 632 | m | 7 | - Dòng chảy trung bình năm (Qo): |  |  |  | 8.46 | m3/s
3. | - Mực nước chết (MNC): |  |  | 632 | m | 8 | - Lưu lượng lũ kiểm tra tần suất (P= 0,5 %): |  |  |  | 891.6 | m3/s
4. | - Cao trình đỉnh đập: |  |  | 632 | m | 9 | - Lưu lượng lũ kiểm tra tần suất (P= 1,5 %): |  |  |  | 773.9 | m3/s
5. | - Dung tích toàn bộ (Wtb): |  |  | 48000 | m3 | 10 | - Thời tiết tại khu vực công trình: ….............................................
Giờ đo | Ngày | Mực nước (m) |  | Lưu lượng (m3/s) |  |  |  |  | Dự báo lưu lượng đến hồ trong giờ tới (m3/s) | Người ghi/ trưởng ca | Độ mở cửa xả DCTT (m) | Xả dòng chảy tối thiểu thực tế (m3/s) | Công suất tổ máy (MW) |  |  | Lưu lượng qua tổ máy (m3/s) |  |  | Dung tích sai biệt | Swith DCTT | Qv tt | Qv tb | Bảng hệ số điều chỉnh cài đặt mặc định
|  | Thượng lưu (m) | Hạ lưu (m) | Về hồ | Qua xả tràn | Qua Nhà máy | Xả dòng chảy tối thiếu | Về hạ du |  |  |  |  | Tổ máy H1 | Tổ máy H2 | Tổ máy H3 | Tổ máy H1 | Tổ máy H2 | Tổ máy H3 | ΔQsb
0:00 | 2022-04-06 | 631.9 | 606.3 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | Hệ số chưa co hẹp | 0.954
0:15 | 2022-04-06 | 631.91 | 606.3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | Hệ số co hẹp ngang | 0.51
0:30 | 2022-04-06 | 631.92 | 606.3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | Hệ số co hẹp đứng | 0.622
0:45 | 2022-04-06 | 631.93 | 606.3 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | Hệ số lưu lượng | 0.9
1:00 | 2022-04-06 | 631.94 | 606.3 | 3.0752 | 0 | 10.9674 | 0 | 10.9674 | 3.0752 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6558 | 3.6558 | 3.6558 | 0.33333 | 0 | 11.3008 | 3.0752 | Hiệu suất máy phát (%) | 0.87
1:15 | 2022-04-06 | 631.95 | 606.3 | 5.816 | 0 | 10.9632 | 0 | 10.9632 | 5.816 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6544 | 3.6544 | 3.6544 | 0.33333 | 0 | 11.2965 | 5.816 | Hiệu suất cơ khí (%) | 1
1:30 | 2022-04-06 | 631.96 | 606.3 | 8.5557 | 0 | 10.9589 | 0 | 10.9589 | 8.5557 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.653 | 3.653 | 3.653 | 0.33333 | 0 | 11.2922 | 8.5557 | Hiệu suất turbine (%) | 1
1:45 | 2022-04-06 | 631.97 | 606.3 | 11.2944 | 0 | 10.9546 | 0 | 10.9546 | 11.2944 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6515 | 3.6515 | 3.6515 | 0.33333 | 0 | 11.2879 | 11.2944 | Cao trình ngưỡng tràn (m) | 632
2:00 | 2022-04-06 | 631.98 | 606.3 | 11.2901 | 0 | 10.9503 | 0 | 10.9503 | 11.2901 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6501 | 3.6501 | 3.6501 | 0.33333 | 0 | 11.2837 | 11.2901 | Chiều dài (rộng) đập tràn (m) | 45
2:15 | 2022-04-06 | 636.01 | 606.3 | 244.6998 | 778.7483 | 9.465 | 0 | 788.2133 | 244.6998 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 156.7222 | 0 | 944.9355 | 244.6998 | Cao trình ngưỡng kênh xả (m) | 628.5
2:30 | 2022-04-06 | 636.35 | 606.3 | 467.4873 | 879.8618 | 9.3579 | 0 | 889.2197 | 467.4873 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1193 | 3.1193 | 3.1193 | 13.2222 | 0 | 902.4419 | 467.4873 | Chiều rộng kênh xả (m) | 2
2:45 | 2022-04-06 | 632 | 604.8 | 430.9999 | 0 | 10.3384 | 0 | 10.3384 | 430.9999 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.4461 | 3.4461 | 3.4461 | -145 | 0 | -134.6616 | 430.9999 | Mực nước chết (m) | 632
3:00 | 2022-04-06 | 632.02 | 606.3 | 431.1753 | 0.2743 | 10.9333 | 0 | 11.2076 | 431.1753 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6444 | 3.6444 | 3.6444 | 0.77778 | 0 | 11.9854 | 431.1753 | Dung tích hồ ở MNC (m3) | 22000
3:15 | 2022-04-06 | 632.03 | 606.3 | 197.8969 | 0.50392 | 10.9291 | 0 | 11.433 | 197.8969 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.643 | 3.643 | 3.643 | 0.38889 | 0 | 11.8219 | 197.8969 | Hệ số DCTT
3:30 | 2022-04-06 | 632.04 | 606.3 | -24.6912 | 0.77584 | 10.9248 | 0 | 11.7007 | -24.6912 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6416 | 3.6416 | 3.6416 | 0.38889 | 0 | 12.0895 | -24.6912 | Dung tích hữu ích 1(<632) (m3) | 30000
3:45 | 2022-04-06 | 632.05 | 606.3 | 12.0726 | 1.0843 | 10.9206 | 0 | 12.0048 | 12.0726 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6402 | 3.6402 | 3.6402 | 0.38889 | 0 | 12.3937 | 12.0726 | Dung tích hữu ích 2 (>632) (m3) | 35000
4:00 | 2022-04-06 | 632.06 | 606.3 | 9.5298 | 1.4253 | 0 | 0 | 1.4253 | 9.5298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 1.8142 | 9.5298 | DCTT theo quy định | 1
4:15 | 2022-04-06 | 632.07 | 606.3 | 7.1206 | 1.7961 | 0 | 0 | 1.7961 | 7.1206 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 2.185 | 7.1206
4:30 | 2022-04-06 | 632.08 | 606.3 | 4.744 | 2.1944 | 0 | 0 | 2.1944 | 4.744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 2.5833 | 4.744
4:45 | 2022-04-06 | 632.09 | 606.3 | 2.8591 | 2.6185 | 0 | 1.8464 | 4.4649 | 2.8591 |  | 0.2 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 4.8538 | 2.8591
5:00 | 2022-04-06 | 632.1 | 606.3 | 3.7317 | 3.0668 | 0 | 1.8491 | 4.9159 | 3.7317 |  | 0.2 | 1.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 5.3047 | 3.7317
5:15 | 2022-04-06 | 632.11 | 606.3 | 4.6301 | 3.5381 | 0 | 1.8517 | 5.3898 | 4.6301 |  | 0.2 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 1 | 5.7787 | 4.6301
5:30 | 2022-04-06 | 632.12 | 606.3 | 5.553 | 4.0314 | 0 | 1.8544 | 5.8858 | 5.553 |  | 0.2 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 6.2747 | 5.553
5:45 | 2022-04-06 | 632.13 | 606.3 | 5.6673 | 4.5456 | 0 | 0.37665 | 4.9223 | 5.6673 |  | 0.04 | 0.37665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 5.3112 | 5.6673
6:00 | 2022-04-06 | 632.14 | 606.3 | 7.8622 | 5.0801 | 0 | 8.6153 | 13.6954 | 7.8622 |  | 1 | 8.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 14.0843 | 7.8622
6:15 | 2022-04-06 | 632.15 | 606.3 | 10.0807 | 5.634 | 0 | 8.6296 | 14.2636 | 10.0807 |  | 1 | 8.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 14.6525 | 10.0807
6:30 | 2022-04-06 | 632.16 | 606.3 | 12.3219 | 6.2067 | 0 | 8.6438 | 14.8505 | 12.3219 |  | 1 | 8.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 15.2394 | 12.3219
6:45 | 2022-04-06 | 632.17 | 606.3 | 14.9552 | 6.7976 | 0 | 8.658 | 15.4556 | 14.9552 |  | 1 | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 15.8445 | 14.9552
7:00 | 2022-04-06 | 632.18 | 606.3 | 15.5509 | 7.4061 | 0 | 8.6722 | 16.0783 | 15.5509 |  | 1 | 8.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 16.4672 | 15.5509
7:15 | 2022-04-06 | 632.19 | 606.3 | 16.1646 | 8.0318 | 0 | 8.6864 | 16.7182 | 16.1646 |  | 1 | 8.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 17.1071 | 16.1646
7:30 | 2022-04-06 | 632.2 | 606.3 | 16.7956 | 8.6741 | 0 | 8.7005 | 17.3747 | 16.7956 |  | 1 | 8.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 17.7636 | 16.7956
7:45 | 2022-04-06 | 632.21 | 606.3 | 17.4435 | 9.3327 | 0 | 8.7147 | 18.0474 | 17.4435 |  | 1 | 8.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 18.4363 | 17.4435
8:00 | 2022-04-06 | 632.22 | 606.3 | 18.108 | 10.0072 | 0 | 8.7288 | 18.736 | 18.108 |  | 1 | 8.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 19.1249 | 18.108
8:15 | 2022-04-06 | 632.23 | 606.3 | 18.7884 | 10.6973 | 0 | 8.7428 | 19.4401 | 18.7884 |  | 1 | 8.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 19.829 | 18.7884
8:30 | 2022-04-06 | 632.24 | 606.3 | 19.4846 | 11.4024 | 0 | 8.7569 | 20.1593 | 19.4846 |  | 1 | 8.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 20.5482 | 19.4846
8:45 | 2022-04-06 | 632.25 | 606.3 | 20.1961 | 12.1225 | 0 | 8.7709 | 20.8934 | 20.1961 |  | 1 | 8.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 21.2823 | 20.1961
9:00 | 2022-04-06 | 632.26 | 606.3 | 20.9226 | 12.857 | 0 | 8.7849 | 21.642 | 20.9226 |  | 1 | 8.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 22.0309 | 20.9226
9:15 | 2022-04-06 | 632.27 | 606.3 | 21.6638 | 13.6059 | 0 | 8.7989 | 22.4048 | 21.6638 |  | 1 | 8.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 22.7937 | 21.6638
9:30 | 2022-04-06 | 632.28 | 606.3 | 22.4193 | 14.3687 | 0 | 8.8129 | 23.1816 | 22.4193 |  | 1 | 8.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 23.5705 | 22.4193
9:45 | 2022-04-06 | 632.29 | 606.3 | 23.189 | 15.1453 | 0 | 8.8268 | 23.9721 | 23.189 |  | 1 | 8.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 24.361 | 23.189
10:00 | 2022-04-06 | 632.3 | 606.3 | 23.9726 | 15.9354 | 0 | 8.8408 | 24.7761 | 23.9726 |  | 1 | 8.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 25.165 | 23.9726
10:15 | 2022-04-06 | 632.31 | 606.3 | 24.7697 | 16.7388 | 0 | 8.8547 | 25.5934 | 24.7697 |  | 1 | 8.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 25.9823 | 24.7697
10:30 | 2022-04-06 | 632.32 | 606.3 | 25.5802 | 17.5552 | 0 | 8.8685 | 26.4237 | 25.5802 |  | 1 | 8.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 26.8126 | 25.5802
10:45 | 2022-04-06 | 632.33 | 606.3 | 26.4039 | 18.3845 | 0 | 8.8824 | 27.2669 | 26.4039 |  | 1 | 8.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 27.6558 | 26.4039
11:00 | 2022-04-06 | 632.34 | 606.3 | 27.2406 | 19.2264 | 0 | 8.8962 | 28.1227 | 27.2406 |  | 1 | 8.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 28.5115 | 27.2406
11:15 | 2022-04-06 | 632.35 | 606.3 | 28.0899 | 20.0809 | 0 | 8.91 | 28.9909 | 28.0899 |  | 1 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 29.3798 | 28.0899
11:30 | 2022-04-06 | 632.36 | 606.3 | 28.9519 | 20.9476 | 0 | 8.9238 | 29.8714 | 28.9519 |  | 1 | 8.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 30.2603 | 28.9519
11:45 | 2022-04-06 | 632.37 | 606.3 | 29.8261 | 21.8265 | 0 | 8.9376 | 30.764 | 29.8261 |  | 1 | 8.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 31.1529 | 29.8261
12:00 | 2022-04-06 | 632.38 | 606.3 | 30.7126 | 22.7173 | 0 | 8.9513 | 31.6686 | 30.7126 |  | 1 | 8.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 32.0575 | 30.7126
12:15 | 2022-04-06 | 632.39 | 606.3 | 31.6111 | 23.6199 | 0 | 8.9651 | 32.5849 | 31.6111 |  | 1 | 8.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 32.9738 | 31.6111
12:30 | 2022-04-06 | 632.4 | 606.3 | 32.5215 | 24.5341 | 0 | 8.9788 | 33.5129 | 32.5215 |  | 1 | 8.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 33.9018 | 32.5215
12:45 | 2022-04-06 | 632.41 | 606.3 | 33.4436 | 25.4599 | 0 | 8.9925 | 34.4523 | 33.4436 |  | 1 | 8.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 34.8412 | 33.4436
13:00 | 2022-04-06 | 632.42 | 606.3 | 34.3772 | 26.397 | 0 | 9.0061 | 35.4031 | 34.3772 |  | 1 | 9.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 35.792 | 34.3772
13:15 | 2022-04-06 | 632.43 | 606.3 | 35.3222 | 27.3453 | 0 | 9.0198 | 36.3651 | 35.3222 |  | 1 | 9.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 36.754 | 35.3222
13:30 | 2022-04-06 | 632.44 | 606.3 | 36.2786 | 28.3048 | 0 | 9.0334 | 37.3382 | 36.2786 |  | 1 | 9.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 37.727 | 36.2786
13:45 | 2022-04-06 | 632.45 | 606.3 | 37.246 | 29.2752 | 0 | 9.047 | 38.3222 | 37.246 |  | 1 | 9.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 38.711 | 37.246
14:00 | 2022-04-06 | 632.46 | 606.3 | 38.2245 | 30.2564 | 0 | 9.0606 | 39.317 | 38.2245 |  | 1 | 9.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 39.7059 | 38.2245
14:15 | 2022-04-06 | 632.47 | 606.3 | 39.2138 | 31.2484 | 0 | 9.0741 | 40.3225 | 39.2138 |  | 1 | 9.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 40.7114 | 39.2138
14:30 | 2022-04-06 | 632.48 | 606.3 | 40.214 | 32.2509 | 0 | 9.0877 | 41.3386 | 40.214 |  | 1 | 9.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 41.7275 | 40.214
14:45 | 2022-04-06 | 632.49 | 606.3 | 41.2247 | 33.264 | 0 | 9.1012 | 42.3652 | 41.2247 |  | 1 | 9.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 42.7541 | 41.2247
15:00 | 2022-04-06 | 632.5 | 606.3 | 42.246 | 34.2875 | 0 | 9.1147 | 43.4022 | 42.246 |  | 1 | 9.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 43.7911 | 42.246
15:15 | 2022-04-06 | 632.51 | 606.3 | 43.2777 | 35.3212 | 0 | 9.1282 | 44.4494 | 43.2777 |  | 1 | 9.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 44.8383 | 43.2777
15:30 | 2022-04-06 | 632.52 | 606.3 | 44.3198 | 36.3652 | 0 | 9.1416 | 45.5068 | 44.3198 |  | 1 | 9.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 45.8957 | 44.3198
15:45 | 2022-04-06 | 632.53 | 606.3 | 45.3721 | 37.4192 | 0 | 9.1551 | 46.5743 | 45.3721 |  | 1 | 9.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 46.9632 | 45.3721
16:00 | 2022-04-06 | 632.54 | 606.3 | 46.4344 | 38.4832 | 0 | 9.1685 | 47.6517 | 46.4344 |  | 1 | 9.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 48.0406 | 46.4344
16:15 | 2022-04-06 | 632.55 | 606.3 | 47.5068 | 39.5571 | 0 | 9.1819 | 48.739 | 47.5068 |  | 1 | 9.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 49.1279 | 47.5068
16:30 | 2022-04-06 | 632.56 | 606.3 | 48.5892 | 40.6408 | 0 | 9.1953 | 49.8361 | 48.5892 |  | 1 | 9.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 50.225 | 48.5892
16:45 | 2022-04-06 | 632.57 | 606.3 | 49.6813 | 41.7343 | 0 | 9.2087 | 50.9429 | 49.6813 |  | 1 | 9.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 51.3318 | 49.6813
17:00 | 2022-04-06 | 632.58 | 606.3 | 50.7832 | 42.8373 | 0 | 9.222 | 52.0593 | 50.7832 |  | 1 | 9.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 52.4482 | 50.7832
17:15 | 2022-04-06 | 632.59 | 606.3 | 51.8948 | 43.95 | 0 | 9.2353 | 53.1853 | 51.8948 |  | 1 | 9.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 53.5742 | 51.8948
17:30 | 2022-04-06 | 632.6 | 606.3 | 53.0159 | 45.0721 | 0 | 9.2486 | 54.3207 | 53.0159 |  | 1 | 9.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 54.7096 | 53.0159
17:45 | 2022-04-06 | 632.61 | 606.3 | 54.1466 | 46.2035 | 0 | 9.2619 | 55.4655 | 54.1466 |  | 1 | 9.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 55.8543 | 54.1466
18:00 | 2022-04-06 | 632.62 | 606.3 | 55.2866 | 47.3443 | 0 | 9.2752 | 56.6195 | 55.2866 |  | 1 | 9.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 57.0084 | 55.2866
18:15 | 2022-04-06 | 632.63 | 606.3 | 56.436 | 48.4944 | 0 | 9.2884 | 57.7828 | 56.436 |  | 1 | 9.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 58.1717 | 56.436
18:30 | 2022-04-06 | 632.64 | 606.3 | 57.5946 | 49.6536 | 0 | 9.3017 | 58.9552 | 57.5946 |  | 1 | 9.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 59.3441 | 57.5946
18:45 | 2022-04-06 | 632.65 | 606.3 | 58.7625 | 50.8219 | 0 | 9.3149 | 60.1367 | 58.7625 |  | 1 | 9.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 60.5256 | 58.7625
19:00 | 2022-04-06 | 632.66 | 606.3 | 59.9394 | 51.9992 | 0 | 9.3281 | 61.3272 | 59.9394 |  | 1 | 9.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 61.7161 | 59.9394
19:15 | 2022-04-06 | 632.67 | 606.3 | 61.1254 | 53.1854 | 0 | 9.3412 | 62.5267 | 61.1254 |  | 1 | 9.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 62.9156 | 61.1254
19:30 | 2022-04-06 | 632.68 | 606.3 | 62.3203 | 54.3806 | 0 | 9.3544 | 63.735 | 62.3203 |  | 1 | 9.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 64.1239 | 62.3203
19:45 | 2022-04-06 | 632.69 | 606.3 | 63.5241 | 55.5846 | 0 | 9.3675 | 64.9521 | 63.5241 |  | 1 | 9.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 65.341 | 63.5241
20:00 | 2022-04-06 | 632.7 | 606.3 | 64.7368 | 56.7973 | 0 | 9.3806 | 66.1779 | 64.7368 |  | 1 | 9.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 66.5668 | 64.7368
20:15 | 2022-04-06 | 632.71 | 606.3 | 65.9583 | 58.0187 | 0 | 9.3937 | 67.4125 | 65.9583 |  | 1 | 9.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 67.8013 | 65.9583
20:30 | 2022-04-06 | 632.72 | 606.3 | 67.1884 | 59.2488 | 0 | 9.4068 | 68.6556 | 67.1884 |  | 1 | 9.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 69.0445 | 67.1884
20:45 | 2022-04-06 | 632.73 | 606.3 | 68.4272 | 60.4874 | 0 | 9.4199 | 69.9073 | 68.4272 |  | 1 | 9.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 70.2962 | 68.4272
21:00 | 2022-04-06 | 632.74 | 606.3 | 69.6746 | 61.7345 | 0 | 9.4329 | 71.1675 | 69.6746 |  | 1 | 9.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 71.5564 | 69.6746
21:15 | 2022-04-06 | 632.75 | 606.3 | 70.9305 | 62.9901 | 0 | 9.446 | 72.4361 | 70.9305 |  | 1 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 72.825 | 70.9305
21:30 | 2022-04-06 | 632.76 | 606.3 | 72.1949 | 64.2541 | 0 | 9.459 | 73.7131 | 72.1949 |  | 1 | 9.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 74.102 | 72.1949
21:45 | 2022-04-06 | 632.77 | 606.3 | 73.4676 | 65.5265 | 0 | 9.472 | 74.9984 | 73.4676 |  | 1 | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 75.3873 | 73.4676
22:00 | 2022-04-06 | 632.78 | 606.3 | 74.7488 | 66.8071 | 0 | 9.4849 | 76.292 | 74.7488 |  | 1 | 9.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 76.6809 | 74.7488
22:15 | 2022-04-06 | 632.79 | 606.3 | 76.0382 | 68.0959 | 0 | 9.4979 | 77.5938 | 76.0382 |  | 1 | 9.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 77.9827 | 76.0382
22:30 | 2022-04-06 | 632.8 | 606.3 | 77.3359 | 69.393 | 0 | 9.5108 | 78.9038 | 77.3359 |  | 1 | 9.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 79.2927 | 77.3359
22:45 | 2022-04-06 | 632.81 | 606.3 | 78.6418 | 70.6982 | 0 | 9.5237 | 80.2219 | 78.6418 |  | 1 | 9.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 80.6108 | 78.6418
23:00 | 2022-04-06 | 632.82 | 606.3 | 79.9558 | 72.0114 | 0 | 9.5367 | 81.5481 | 79.9558 |  | 1 | 9.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 81.937 | 79.9558
23:15 | 2022-04-06 | 632.83 | 606.3 | 81.2779 | 73.3327 | 0 | 9.5495 | 82.8822 | 81.2779 |  | 1 | 9.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 83.2711 | 81.2779
23:30 | 2022-04-06 | 632.84 | 606.3 | 82.608 | 74.662 | 0 | 9.5624 | 84.2244 | 82.608 |  | 1 | 9.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 84.6133 | 82.608
23:45 | 2022-04-06 | 632.85 | 606.3 | 83.9462 | 75.9992 | 0 | 9.5753 | 85.5744 | 83.9462 |  | 1 | 9.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 85.9633 | 83.9462
Nơi gửi
+
+
+
Note on M15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ẩn mục này
Note on N15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ẩn mục này